## 投资概算表

项目名称：红寺堡区太阳山镇小泉村小泉组基础设施建设工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **估算价值（万元）** | **技术经济指标** | **备注** |
| **建筑工程** | **安装工程** | **设备及工器具购置** | **其他费用** | **合计** | **单位** | **数量** | **单价（元）** |
| **Ⅰ** | **工程费用** | **131.25** | **0.00**  |  |  | **131.25** |  |  |  |  |
| 1  | 场地平整 | 62.23  |  |  |  | 62.23  | ㎡ | 103721.52  | 6 |  |
| 2  | 场地铺砂 | 48.33  |  |  |  | 48.33  | m³ | 8949.71  | 54 |  |
| 3  | 道路硬化 | 4.10  |  |  |  | 4.10  | ㎡ | 630.80  | 130 |  |
| 4  | 维修检查井（φ1250） | 2.00  |  |  |  | 2.00  | 座 | 20.00  | 1000 |  |
| 5  | 砌筑雨水井 | 5.00  |  |  |  | 5.00  | 个 | 40.00  | 1250 |  |
| 6  | 敷设雨水连通管（DN200） | 2.56  |  |  |  | 2.56  | 米 | 80.00  | 320 |  |
| 7  | 渠道砌护（U30） | 4.23  |  |  |  | 4.23  | 米 | 470.47  | 90 |  |
| 8  | 圆管涵（0.5\*6m） | 2.80  |  |  |  | 2.80  | 座 | 2.00  | 14000 |  |
| **Ⅱ** | **其他费用** |  |  |  | **1**2.45 | 12.45  |  |  |  |  |
| 1  | 建设单位管理费 |  |  |  | 3.94  | 3.94  |  |  |  |  |
| 2  | 工程监理费 |  |  |  | 2.63  | 2.63  |  |  |  |  |
| 3  | 招投标费 |  |  |  | 1.58  | 1.58  |  |  |  |  |
| 4  | 测量费 |  |  |  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 5  | 设计费 |  |  |  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |
| 6  | 施工图审查费 |  |  |  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |
| **Ⅲ** | **总计** | **131.25** | **0.00**  |  | 12.45 | **143.70** |  |  |  |  |