行业部门消防监督检查要点（供参考）

| 序号 | 部门名称 | 监管职责 | 监管场所类别 | 重点防火部位 | 消防检查要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育局 | 负责学校、幼儿园管理中的行业消防安全。指导和监督学校将消防安全知识纳入教学内容，将消防安全知识纳入学校管理人员和教师在职培训内容 | 学校、幼儿园、艺术培训中心等所属单位 | 教学楼、学生宿舍、学生餐厅、实验室、图书馆、报告厅等 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、实验室易燃易爆化学危险品管理是否规范； 4、集体宿舍、教学楼是否在门窗上设置影响疏散的铁栅栏； 5、室内装修材料是否采用易燃、可燃材料； 6、3至12周岁的儿童活动场所是否设置在地下或地上四层以上； 7、学生宿舍是否使用蜡烛、电炉等大功率电器。 |
| 2 | 宗教局 | 负责宗教活动场所的消防安全管理，督促宗教场所加强对信教群众的消防安全教育 | 教堂、清真寺、庙堂等所属单位 | 建筑大殿 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、宗教活动期间是否制定应急灭火和疏散预案，并组织演练，活动现场是否采取安全防护措施； 4、室内装修材料是否采用易燃、可燃材料。 |
| 3 | 民政局 | 负责社会福利、特困人员供养救助管理、未成年人保护、救灾物资储备、军休军供、养老机构等民政服务机构审批或管理中的行业消防安全，并开展消防安全教育培训工作 | 养老院、敬老院、社会福利机构、救灾物资储备等所属单位 | 老年人和儿童收养建筑、餐厅 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、老年人和儿童收养建筑是否在门窗上设置影响疏散的铁栅栏； 4、室内装修材料是否采用易燃、可燃材料。 |
| 4 | 建设局 | 负责依法督促建设工程责任单位加强对房屋建筑和市政基础设施工程建设的安全管理。加强城镇燃气安全监督管理工作，督促燃气经营者指导用户安全用气并对燃气设施定期进行安全检查、排除隐患，依法查处燃气经营者和燃气用户等各方主体的燃气违法行为。将消防法律法规和工程建设消防技术标准纳入建设行业相关执业人员的继续教育和从业人员的岗位培训及考核内容 | 施工工地、城镇燃气企业等所属单位 | 在建工地施工现场临时宿舍、临时办公室、单位燃气锅炉房 | 1、施工现场人员宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能、安全疏散是否符合消防技术标准； 2、施工现场疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 3、施工现场是否设置临时消防水源、临时消防应急照明，是否配备消防器材并完好有效； 4、燃气锅炉房是否贴邻人员密集场所设置； 5、燃气锅炉房内的电器设备是否采用防爆型设备； 6、燃气锅炉房设置值班室防火防爆分隔是否符合国家规范标准。 |
| 5 | 交通运输局 | 负责在客运车站、港口、码头及交通工具管理中依法督促有关单位落实消防安全主体责任和有关消防工作制度，提醒旅客注意火灾防范知识 | 交通枢纽、运输企业等所属单位 | 客运站候车大厅 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、进站旅客是否携带违禁物品。 |
| 6 | 农牧局 | 负责指导、督促养殖企业、粮场管理中的行业消防安全，督促开展消防安全教育培训工作 | 养殖企业、粮场等所属单位 | 粮食或草料堆垛 | 1、是否配备消防设施、器材和消防安全标志并完好有效； 2、是否组织防火巡查检查，严禁违规用火用电； 3、电气线路是否完好，是否定期维护保养、检测； 4、粮食或草料堆垛之间是否保持一定的防火间距。 |
| 7 | 工业和商务局 | 负责指导、督促商贸行业的消防安全管理工作，指导、监督商场、宾馆（饭店）、加油站、物流（仓储）企业等所属单位开展消防安全教育培训工作 | 商场、宾馆（饭店）、加油站、物流（仓储）企业等所属单位 | 商场营业厅和仓库、宾馆客房、饭店后厨、加油站储罐区、物流（仓储）货仓 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、商场、超市是否在营业期间动火施工； 4、除加油站外，其它场所是否储存、经营易燃易爆危险品； 5、宾馆客房内是否设置逃生疏散路线图和“严禁卧床吸烟”提示； 6、加油站内是否吸烟、拨打手机、违规动火作业等； 7、物流货仓内是否留人住宿，冬季是否停用室内消火栓等设施。 |
| 8 | 文体局 | 负责文化娱乐场所审批或管理中的行业消防安全工作，指导、监督公共图书馆、文化馆（站）、剧院等文化单位履行消防安全管理职责，开展消防安全教育培训工作。指导新闻出版广播影视机构消防安全管理，协助监督管理印刷业、网络视听节目服务机构消防安全。督促新闻媒体发布针对性消防安全提示，面向社会开展消防宣传教育。加强体育类场馆、文物保护单位、世界文化遗产和博物馆的行业消防安全管理； 负责指导、督促星级酒店、旅游景区的消防安全管理工作，督促旅行社加强对游客的消防安全教育，将消防安全知识纳入旅游从业人员的岗位培训及考核内容 | 网吧、KTV等文化娱乐场所、印染企业、文物古建筑等所属单位； 星级酒店、旅游景区等所属单位 | 网吧大厅、KTV包厢、电影院、印染车间、文物保护建筑、展览大厅； 酒店客房、后厨、景区建筑展览大厅 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、是否储存易燃易爆危险品； 4、室内装修材料是否采用易燃、可燃材料。 5、电气线路是否完好，是否定期维护保养、检测； 6、文化娱乐场所是否在门窗上设置影响疏散的铁栅栏； 7、文化娱乐场所是否在营业期间动火施工； 8、演出、放映场所需要使用明火效果时，是否落实相关防火措施； 9、体育场馆举办活动时，观众人数是否超过额定容纳人数。 10、酒店客房内是否设置逃生疏散路线图和“严禁卧床吸烟”提示； 11、景区建筑冬季开馆期间是否停用室内消火栓等设施。 |
| 9 | 卫计局 | 负责医疗卫生机构、计划生育技术服务机构审批或管理中的行业消防安全，指导、监督医院、诊所等医疗卫生机构履行消防安全管理职责，开展消防安全教育培训工作 | 医院、诊所、医疗卫生机构等所属单位 | 住院部、门诊部、手术室、高压氧仓 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、高压氧仓是否按照防爆要求安装电器设备； 4、室内装修材料是否采用易燃、可燃材料； 5、住院部、门诊部是否在门窗上设置影响疏散的铁栅栏； 6、手术室是否采取合理的安全疏散路线和防火分隔措施。 |
| 10 | 安监局 | 负责非煤矿山、易燃易爆、危险化学品企业等审批或管理中的行业消防安全，严格依法实施有关行政审批，凡不符合法定条件的，不得核发有关安全生产许可。将消防安全知识纳入安全生产监管监察人员和矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及特种作业人员培训考核内容 | 非煤矿山、易燃易爆、危险化学品企业等所属单位 | 生产车间、仓库、室外工艺设备 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、生产、储存、经营易燃易爆危险品场所是否与居住场所设置在同一建筑物内； 4、与毗邻场所、建筑防火间距是否符合消防安全要求，是否被占用； 5、施工作业是否落实严格的动火审批制度。 6、生产车间、仓库的建筑是否设置员工宿舍。 |
| 11 | 邮政管理局 | 负责指导、督促寄递行业的消防安全管理工作，督促邮递公司加强对分装、派送人员的消防安全教育。 | 寄递场所等所属单位 | 寄递处理场所 | 1、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 2、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 3、是否储存易燃易爆危险品； 4、电动运输车辆是否在室内停放或充电。 |
| 12 | 市场监管局 | 按照职责分工对消防产品质量实施监督管理，查处流通领域消防产品质量违法行为。依法督促特种设备生产单位加强特种设备生产过程中的消防安全管理，积极推广消防新技术在特种设备产品中的应用。 负责指导、督促市场的消防安全管理工作，指导、监督市场服务企业开展消防安全教育培训工作 | 市场及市场服务企业、消防产品销售、生产、维修单位 | 市场、消防产品销售、生产、维修单位 | 1、消防产品生产企业是否按照国家行业标准和产品质量要求进行生产； 2、消防产品维修企业是否按照国家行业标准和维修质量要求进行维修、充装灭火药剂； 3、消防产品维修企业是否按照工商管理要求销售合格的消防产品，是否存在销售不合格、国家明令淘汰的消防产品。 4、市场疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通； 5、市场消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效； 6、市场是否在营业期间动火施工； 7、市场是否储存、经营易燃易爆危险品； 8、市场是否留人住宿，冬季是否停用室内外消火栓等设施。 |
| 法 律 责 任 国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》第二十七条规定：地方各级人民政府和有关部门不依法履行职责，在涉及消防安全行政审批、公共消防设施建设、重大火灾隐患整改、消防力量发展等方面工作不力、失职渎职的，依法依规追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。 国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》第二十八条规定：因消防安全责任不落实发生一般及以上火灾事故的，依法依规追究单位直接责任人、法定代表人、主要负责人或实际控制人的责任，对履行职责不力、失职渎职的政府及有关部门负责人和工作人员实行问责，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。 |  |  |  |  |  |