附件5

2023年红寺堡区学校卫生

随机监督抽查工作实施方案

一、工作目标

进一步加强学校教学和生活环境、传染病和常见病防控和学校饮用水的卫生管理及纳入监管协管服务，落实监督检查教室采光照明、人均面积和水质情况及学校落实国家及属地新型冠状病毒感染防控措施情况。

二、抽检对象

辖区中、小学学校。根据国家卫生健康监督信息系统中利用“双随机”抽查机制抽取的检查对象和执法检查人员名单，组织相应执法检查人员开展监督检查。共抽取辖区学校30家，名单详见附表1。

部门联合双随机抽取比例10%。若部门联合随机抽取结果与国家随机抽取任务相同，直接上报检查结果。

三、监督抽检内容

（一）监督检查内容

1.学校落实教学环境卫生要求情况

（1）课桌椅：根据教室面积及学生人数，合理安排课桌椅间距离；满足写字、看书和听课等教学要求；坚固、安全、美观不妨碍教室的彻底清扫，每间教室内至少应设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

（2）教室采光:单侧采光的教室光线应从学生座位左侧射入，南外廊北教室时,应以北向窗为主要采光面。双侧采光的教室主采光窗设在左侧，不宜采用东西朝向,宜采用南北向的双侧采光，教室墙壁和顶棚为白色或浅色，窗户应采用无色透明玻璃，教室课桌面上的采光系数最低值不应低于2%。教室采光玻地比（窗的透光面积与室内地面面积之比）不得低于1:5。

（3）教室照明：教室课桌面上的维持平均照度值不应低于 3001x,其照度均匀度不应低于 0.7；教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于5001x,照度均匀度不应低于 0.8，照度分布均匀。教室宜采用 3300K~5500K 色温的光源,光源的显色指数不宜小于 80。自然采光不足时应辅以人工照明，并符合节能环保要求。灯管排列宜采用其长轴垂直于黑板面布置，教室照明应采用配有灯罩的灯具，不宜用裸灯，灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于 1.7m。对于阶梯教室,前排灯不应对后排学生产生 直按眩光。在维持平均照度值 3001x 的条件下,教室照明功率密度现行值不应大于11W/㎡,目标值应为9W/㎡。

（4）普通教室人均面积：小学不低于1.36㎡，中学不低于1.39㎡。

（5）学生宿舍人均面积：学生宿舍的人均面积不少于3㎡。

（6）现场检测照度、窗地比：课桌平均照度达到300lx，黑板平均照度不低于500lx；窗地比不应低于1:5。

（7）学生教室、宿舍应设立一定通风设施。

（8）合理设置教学楼厕所及洗手设施。

（9）学校提供的学习用品达标情况，须达到《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》(GB40070)相关规定，包括教室灯具，考试试卷等情况。

灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。

考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张D65亮度及D65荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

2.学校落实传染病和常见病防控要求情况

（1）保健室或卫生室设置及人员配备情况：具备适合学校卫生工作需要的功能分区，设有诊断室、治疗室、配备与开展诊疗相应的设备设施，包括:诊查床、诊查凳、听诊器、血压计、体温计、止血带、压舌板、处置台、敷料缸、方盘、镊子、药品柜、紫外线灯、视力表、体重计、身高坐高计、急救箱、污物桶等基本设施。

（2）传染病和常见病防控：包括按照《中小学校传染病预防控制工作管理规范》建立学校校长为传染病管理的第一责任人制度，专人负责疫情报告，建立传染病防控“一案八制”，查阅学校传染病防控制度及应急预案等资料、传染病疫情信息登记报告制度和记录等资料、传染病防治知识培训、学生晨检记录、因病缺勤追查与登记记录、复课查验证明、疑似传染病病例及病因排查登记、学生健康体检和教师常规体检记录、新生入学预防接种证查验及补种记录、校内公共活动区域及物品定期清洗消毒记录等资料；对发生传染病病例的学校，查阅传染病病例登记及报告记录、被污染场所消毒处理记录、使用的消毒产品卫生许可批件等相关资料，检查新型冠状病毒感染防控措施落实情况。

（3）儿童青少年近视矫正工作：做好近视干预，养成良好用眼习惯，严格控制视屏时间，合理安排作息，低风险区保证足够户外活动，落实每年1次健康体检，建立学生健康体检档案。

3.学校落实饮用水卫生要求情况

（1）市政集中式供水：包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况；

（2）水质检测消毒情况：检测水质色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、消毒剂余量的检测。

4.纳入卫生监督协管情况。查看卫生协管员制作的协管文书，要求对学校的协管巡查为至少1次/季度。

（二）检测项目

1.教室采光、照明及教室人均面积。

2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。

（三）参考标准

1.《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793)。

2.《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》(GB40070)。

3.对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估。

4.《中小学校传染病预防控制工作管理规范》(GB28932)第4.8 条规定。

四、时间安排

（一）动员部署阶段（2023年4月）。认真学习自治区卫健委办公室下发的监督抽查工作实施方案，理清思路，合理安排时间，并结合我区实际，制定详细的实施方案。

（二）组织实施阶段（2023年4月-9月）。2023年9月30日前完成全部专业抽检任务和数据填报工作。严格按照监督检测及综合评价内容，卫生计生监督执法所联合疾控中心开展监督检测及综合评价工作。

（三）总结上报阶段（2023年10月）。卫生计生监督执法所将辖区监督检测工作总结、有关表格（含电子版）2023年10月15前上报吴忠市卫生监督所。

五、工作要求

（一）根据方案要求，明确职责，落实责任，切实做好学校卫生各项监督检查和检测的准备工作。

（二）高度重视国家监督抽检工作，严格按照国家卫生法律、法规、标准和规范的要求开展监督抽检，工作中加强与教育部门沟通合作，对发现的违法行为严格依法查处并及时通报教育行政部门。

联系人：红寺堡区卫生计生监督执法所  叶建忠

电    话：0953-5090766  传   真：0953-5090766

电子邮箱：nxwsjd_301@163.com

联系人：红寺堡区疾病预防控制中心    康龙

电    话：0953-5089037

电子邮箱：hsp@126.com

附表：2023年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

附表1

2023年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查 对象 | 被采样单位 | 监督员1 | 监督员2 | 检查内容 | 检验项目 | 承担机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校 | 红寺堡区柳泉中心小学 | 张玉霞 | 李瑞瑞 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备(a)、教室采光和照明(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况（c），包括教室灯具（d）、考试试卷（e）情况； 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检等情况。学校新型冠状病毒感染防控措施落实情况(g)； 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况； 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 红寺堡区卫生计生监督执法所和红寺堡区疾病预防控制中心 |
| 2 |  | 太阳山李敬中小学 | 张玉霞 | 杨慧 |  |  |  |
| 3 |  | 红寺堡区红寺堡光彩小学 | 张玉霞 | 杨慧 |  |  |  |
| 4 |  | 红寺堡区红寺堡河水小学 | 吴晓琴 | 杨慧 |  |  |  |
| 5 |  | 吴忠市红寺堡区柳泉乡柳泉小学 | 吴晓琴 | 张玉霞 |  |  |  |
| 6 |  | 红寺堡区柳泉黄羊滩小学 | 杨慧 | 叶建忠 |  |  |  |
| 7 |  | 红寺堡区红寺堡兴旺小学 | 张玉霞 | 叶建忠 |  |  |  |
| 8 |  | 红寺堡区红寺堡东源小学 | 叶建忠 | 吴晓琴 |  |  |  |
| 9 |  | 红寺堡区柳泉买河小学 | 李瑞瑞 | 张玉霞 |  |  |  |
| 10 |  | 红寺堡区红寺堡团结小学 | 吴晓琴 | 叶建忠 |  |  |  |
| 11 |  | 红寺堡区太阳山镇裕华二小 | 吴晓琴 | 张玉霞 |  |  |  |
| 12 |  | 红寺堡区太阳山九年一贯制学校 | 吴晓琴 | 张玉霞 |  |  |  |
| 13 |  | 红寺堡区柳泉旧城小学 | 李瑞瑞 | 吴晓琴 |  |  |  |
| 14 |  | 红寺堡区红寺堡中圈塘小学 | 吴晓琴 | 李瑞瑞 |  |  |  |
| 15 |  | 红寺堡区红寺堡燕宝小学 | 叶建忠 | 张玉霞 |  |  |  |
| 16 |  | 红寺堡区红寺堡中心小学校 | 杨慧 | 叶建忠 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备(a)、教室采光和照明(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况（c），包括教室灯具（d）、考试试卷（e）情况； 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检等情况。学校新型冠状病毒感染防控措施落实情况(g)； 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况； 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 红寺堡区卫生计生监督执法所和红寺堡区疾病预防控制中心 |
| 17 |  | 红寺堡区新庄集中心小学 | 杨慧 | 张玉霞 |  |  |  |
| 18 |  | 红寺堡区新庄集西川小学 | 叶建忠 | 李瑞瑞 |  |  |  |
| 19 |  | 红寺堡区柳泉羊坊滩小学 | 吴晓琴 | 杨慧 |  |  |  |
| 20 |  | 红寺堡区柳泉豹子滩小学 | 吴晓琴 | 杨慧 |  |  |  |
| 21 |  | 红红寺堡区红寺堡红兴小学 | 杨慧 | 李瑞瑞 |  |  |  |
| 22 |  | 红寺堡区柳泉红塔小学 | 叶建忠 | 李瑞瑞 |  |  |  |
| 23 |  | 红寺堡区柳泉永泉小学 | 吴晓琴 | 李瑞瑞 |  |  |  |
| 24 |  | 红寺堡区红寺堡富康小学 | 吴晓琴 | 李瑞瑞 |  |  |  |
| 25 |  | 红寺堡区太阳山镇裕华第一小学 | 叶建忠 | 杨慧 |  |  |  |
| 26 |  | 红寺堡区新庄集双台小学 | 杨慧 | 张玉霞 |  |  |  |
| 27 |  | 红寺堡区红寺堡上源小学 | 李瑞瑞 | 杨慧 |  |  |  |
| 28 |  | 红寺堡区红寺堡朝阳小学 | 李瑞瑞 | 张玉霞 |  |  |  |
| 29 |  | 红寺堡区红寺堡玉池小学 | 吴晓琴 | 张玉霞 |  |  |  |
| 30 |  | 吴忠市红寺堡区东泉小学 | 李瑞瑞 | 张玉霞 |  |  |  |

a.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

b.教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793)的规定进行达标判定。

c.指达到《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》(GB40070)相关规定情况。

d.灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。

e.考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张D65亮度及D65荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

f.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》(GB28932)第4.8 条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

g.落实国家及属地新型冠状病毒感染防控措施要求即为合格。