附件6

2023年红寺堡区生活饮用水卫生

随机监督抽查工作实施方案

一、工作目标

进一步规范生活饮用水卫生监督管理，及时消除各类饮用水卫生安全隐患，保障人民群众饮用水卫生安全。

二、工作内容

（一）抽查范围和对象。城市集中式供水全部水厂、农村集中式供水日供水1000m3以上全部水厂、30%小型集中式供水单位及10家二次供水单位（不足10家全部抽取）。现制现售饮水自动售水机（辖区内不足5个经营单位全部抽查，每个单位抽查1-3个应用现场）。水质处理器（辖区内10个实体经营单位，含6个城市商场、超市或专营商店、4个乡镇综合或专营市场，不足的全部抽查。）

按照国家下发的双随机抽检任务抽取城市集中供水单位2家，宁夏水投红寺堡水务有限公司中心水厂、宁夏水投红寺堡水务有限公司红寺堡第二水厂；农村集中式供水单位（日供水1000 m3）4家，分别抽取宁夏水投红寺堡水务有限公司鲁家窑供水点、新庄集供水点、西部泵站、乌沙塘水厂；小型集中式供水单位1家，宁夏水投红寺堡水务有限公司周新水厂；按照国家双随机抽检任务抽取辖区仅有的4家二次供水单位，3家水箱式供水（博大圣悦名邸物业服务有限公司二次供水、红寺堡区东方物业服务有限公司二次供水、宁夏嘉信商业管理有限公司二次供水），1家无负压变频供水（红寺堡区鹏胜物业公司二次供水）；按照国家双随机抽检任务抽取辖区仅有的现制现售饮水自动售水机备案单位4家，宁夏天昊顺达科技有限公司，宁夏立富源环保科技有限公司，宁夏长生生枸杞产业有限公司，“天天一泉”；红寺堡区内6个城市商场、超市、专营商店，4个乡镇综合、专营市场。

部门联合双随机抽取比例：50%。若部门联合随机抽取结果与国家随机抽取任务相同，直接上报检查结果。

（二）监督抽检内容

1.现场监督检查：供水单位的卫生许可证；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况等。

2.集中式供水单位必须建立水质检验室，配备与供水规模和检验要求相适应的检验人员和仪器设备。不具备条件的集中式供水单位应委托经计量认证合格的检验机构按有关规定进行检验，饮用水的输入、蓄水和配水等设施应密封，各类贮水设备要定期清洗和消毒：管网末梢水应定期放水清洗，防止水质污染。

3.纳入卫生监督协管服务情况，协管员对辖区水厂的日常巡查每季度不少于1次。

4.利用采样设备和实验室设备进行集中供水和二次供水的出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量6项指标检测（详见附表1）。

现制现售饮水自动售水机出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等8项指标检测（详见附表2）。

三、时间安排

（一）动员部署阶段（2023年4月）：认真学习自治区下发的工作方案，结合本地实际情况制定具体实施方案，做好水质现场检测仪器和试剂准备工作，卫生计生监督执法所和疾病预防控制中心协调联系，妥善安排水样采集工作。

（二）组织实施阶段（2023年4月-9月）：对辖区内各类供水单位卫生管理状况监督检查，同时进行色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等水质指标的现场检测。并协助疾病预防控制中心进行采水样。

（三）总结上报阶段（2023年10月）：在2023年10月15日前，全面完成城市集中供水，农村设计日供水100吨及以上集中式供水、二次供水的建档立卡工作。卫生计生监督执法所于2023年10月31日前将工作总结及监督检查发现的违法行为查处情况报吴忠市卫生监督所。

五、工作要求

（一）根据方案要求，卫生计生监督执法所和疾病预防控制中心明确职责，落实责任，切实做好监督抽检的各项监督检查和检测的准备工作。

（二）高度重视国家监督抽检工作，严格按照国家卫生法律、法规、标准和规范的要求开展监督抽检。

联系人：红寺堡区卫生计生监督执法所   叶建忠

电  话：0953-5090766      传  真：0953-5090766

电子邮箱：nxwsjd_301@163.com

联系人：红寺堡区疾病预防控制中心     龙学军

电    话：0953-5091598

电子邮箱：hsp@126.com

附表：1.2023年生活饮用水卫生监督抽查工作计划表

2.2023年涉水产品监督抽查工作计划表

3.2023年小型集中式供水卫生安全巡查服务实施情况汇总表

4.2023年小型集中式供水和二次供水水质监督抽查信息汇总表

5.2023年二次供水卫生管理监督抽查信息汇总表

6.2023年涉水产品经营单位国家随机监督抽查信息汇总表

7.2023年饮用水供水单位卫生监督信息汇总表

8.2023年省级涉水产品卫生许可信息平台和监督档案情况汇总

表

附表1

2023年生活饮用水卫生监督抽查工作计划表

| 监督检查对象(a) | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市集中式供水 | 宁夏水投红寺堡水务有限公司中心水厂、宁夏水投红寺堡水务有限公司红寺堡第二水厂 | 1.持有卫生许可证情况； 2.水源卫生防护情况； 3.供管水人员健康体检和培训情况； 4.涉水产品卫生许可批件情况； 5.水质消毒情况； 6.水质自检情况。(d) | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
| 农村集中式供水(b) | 宁夏水投红寺堡水务有限公司鲁家窑供水点、新庄集供水点、西部泵站、乌沙塘水厂 |  |  |
| 小型集中式供水 | 宁夏水投红寺堡区水务有限公司（周新水厂） | 1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 2.持有卫生许可证情况； 3.处罚情况。 |  |
| 二次供水 | 博大圣悦名邸物业服务有限公司二次供水、红寺堡区东方物业服务有限公司二次供水、宁夏嘉信商业管理有限公司二次供水、红寺堡区鹏胜物业公司二次供水 | 1.供管水人员健康体检和培训情况； 2.设施防护及周围环境情况； 3.储水设备定期清洗消毒情况； 4.水质自检情况；(d) 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况。 | 出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |

a.不含学校内的自建设施集中式供水和二次供水。

b.农村集中式供水为监督检查信息卡上标记类别为“乡镇”的集中式供水。

c.在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

d.水质自检包括委托检测。

附表2

2023年涉水产品国家随机监督抽查工作计划表

| 产品类别 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目(a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 输配水设备 | 辖区内10个生产企业，不足的全部抽查，每个企业抽查1-3个产品 | 1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况； 2.产品卫生许可批件、标签、说明书。 | 产品卫生安全性检测 |
| 水处理材料 |  |  |  |
| 化学处理剂 |  |  |  |
| 水质处理器 | 辖区内10个生产企业，不足的全部抽查，每个企业抽查1-2个产品 | 1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况； 2.产品卫生许可批件、标签、说明书。 |  |
|  | 红寺堡区内6个城市商场、超市、专营商店，4个乡镇综合或专营市场 | 1.标签、说明书； 2.产品卫生许可批件。 | ---------- |
|  | 辖区内50个在主要网络平台从事经销活动的网店，不足的全部抽查，检查网店所有产品。 | 产品卫生许可批件。 |  |
| 进口涉水产品 | 辖区内10个在华责任单位，不足的全部抽查，每个单位抽查1-3种产品 | 1.标签、说明书； 2.产品卫生许可批件。 | 产品卫生安全性检测 |
| 现制现售饮用水 自动售水机 | 宁夏天昊顺达科技有限公司，宁夏立富源环保科技有限公司，宁夏长生生枸杞产业有限公司，“天天一泉”，每个单位抽查3个应用现场 | 产品卫生许可批件。 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 |

a.无负压供水设备、饮用水消毒设备、大型水质处理器产品卫生安全性检测合理缺项。

b.在综合卫生监督档案及相关调查资料等信息基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

附表3

2023年小型集中式供水卫生安全巡查服务实施情况汇总表

| 在用小型集中式供水的乡镇总数 | 检查乡镇数 | 检查的乡镇中已开展卫生安全巡查的乡镇数(a) | 检查的乡镇中在用小型集中式供水水厂数 | 已建立基本情况档案的小型集中式供水水厂数(b) | 已建立卫生安全巡查档案的小型集中式供水水厂数(b) | 检查的小型集中式供水中持有卫生许可证的水厂数 | 案件数 | 罚款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a.提供饮用水卫生安全巡查服务的机构建立有农村集中式供水基本情况档案或卫生安全巡查记录，才可判定为已开展饮用水卫生安全巡查。

b.指由饮用水卫生安全巡查服务机构建立的相关档案。

附表4

2023年二次供水和小型集中式供水水质监督抽查信息汇总表

| 单位类别 | 检测单位数(a) | 合格单位数(b) | 色度 |  | 浑浊度 |  | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | pH |  | 消毒剂余量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 |
| 二次供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型集中式供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a.二次供水指检测设施数。

b.为表中检测项目均合格的供水单位或二次供水设施数，有一项不合格即判定为不合格单位或设施。

附表5

2023年二次供水卫生管理监督抽查信息汇总表

| 辖区内二次供水设施总数 | 检查设施数 | 检查内容符合要求设施数 |  |  |  | 检查的二次供水设施中已开展饮用水卫生安全巡查服务的设施数 | 案件数 | 罚款金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供管水人员健康 体检和培训 | 设施卫生防护及 周围环境 | 储水设备定期 清洗消毒 | 开展水质自检 |  |  |  |

附表6

2023年涉水产品经营单位国家随机监督抽查信息汇总表

| 单位类别 | 检查 单位数 | 单位 合格数(a) | 检查 产品数 | 产品检查合格数(b) | 发现无证产品数 | 检测 产品数 | 产品检测合格数 | 责令限期改正单位数 | 案件数 | 罚款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在华责任单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市实体经销单位 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |
| 乡镇实体经销单位 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |
| 网店 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |
| 现制现售饮用水经营单位(c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a.产品取得卫生许可批件，产品检查和检测均合格的单位数。

b.产品取得卫生许可批件及标签、说明书均合格的产品数。

c.产品数指应用现场数。

附表7

2023年饮用水供水单位卫生监督信息汇总表

| 辖区内城市集中式供水 |  | 辖区内二次供水 |  | 辖区内农村设计日供水1000m3以上集中式供水 |  | 辖区内农村设计日供水100m3以上小型集中式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水厂总数 | 建立档案数（a） | 单位/设施总数 | 建立档案数（a）（b） | 水厂/设施总数 | 建立档案数（a） | 水厂/设施总数 | 建立档案数（a） |

- a.指按照监督信息报告卡要求填报卫生监督信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案数。

- b.指以单位数或者设施数对应统计的档案数。

附表8

2023年省级涉水产品卫生许可信息平台和监督档案情况汇总表

| 辖区内省级涉水产品卫生许可信息平台 |  |  | 辖区内省级涉水产品卫生监督档案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级平台数（a） | 市级平台数（a） | 县/区级平台数（a） | 取得卫生行政许可产品数 | 建立档案数（b） |

a.指按照《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可规定》要求建立的，用于公布辖区取得卫生许可批件的涉水产品目录和批准文件内容的信息平台。

b.指按照监督信息报告卡要求填报信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案。多个产品填报在一个被监督单位档案中，将该档案填报的产品数统计为档案数。