
红发改发〔2018〕54号
关于批准红寺堡区德水街（太阳山路-中太银

铁路）污水管道工程初步设计的函
红寺堡区建设和环境保护局：
报来《关于审批红寺堡区德水街（太阳山路-太中银铁路）污水管道工程初步设计的函》（红建环函〔2018〕28号） 及相关附件收悉。近日我局组织相关专家对中北工程设计咨询有限公司编制的《红寺堡区德水街（太阳山路-中太银铁路）污水管道工程初步设计报告》进行了评审。根据区政府常务会议纪要（〔2017〕1号）、专家评审意见及修改文本，函复如下：
一、项目建设地点
红寺堡区德水街（太阳山路-太中银铁路）段
二、主要建设内容及规模
（一）排水管道：
德水街（太阳山路-东环路段）采用雨污合流，污水管道采用重力流管道，由东向西敷设管径D800长1210m接入太阳山路D1200现状排水主管内。
德水街（东环路-太中银铁路段）由于地势较低，无法自流排至排水管网内，所以采用雨污合流，由西向东敷设管径D300-D800长4210m，接入最西端新建雨污合流泵站内；泵站出水管管径de400长3120m，沿德水街（东环路-太中银铁路段）由东向西提升至东环路以东D800排水主管（本工程新建），最终汇入城区污水厂内。
（二）给水管道：
德水街（东环路-太中银铁路段）铺设de400长3220m给水主管道，水源接东环路现状给水主管。
德水街汽车服务园区及建材市场给水管道在汽车服务园区及建材市场铺设de225-de315长3040m室外给水管道。  
三、投资概算及资金筹措
项目概算投资3255.95万元，其中工程直接费用为2858.53万元，其它费用185.23万元，预备费152.19万元，征地费60万元。
资金来源为申请中央及自治区预算内资金、地方自筹及其他资金。
四、项目建设工期
建设工期为2018年3月至2019年8月。
五、几点要求
（一）按照基本建设程序抓紧做好开工前各项前期工作，争取尽快开工建设，早日发挥投资效益。
（二）严格控制投资概算，不得擅自变更建设地点、规模和内容；如确需进行调整的，及时报告我局。
（三）项目建设单位要全面履行党风廉政建设主体责任和廉洁自律各项规定，严格执行项目法人制、招投标制、监理制和合同管理制“四制”管理。项目施工、重要设备材料等委托招标代理公开招标。
（四）项目开工建设后，每月按时向我局报送项目建设进度及投资完成情况。项目建设过程中做好安全生产相关工作。项目建成后，按有关规定及时组织验收。
附件：红寺堡区德水街（太阳山路—太中银铁路）污水
      管道工程投资概算表
吴忠市红寺堡区发展和改革局
  2018年2月13日
（此件公开发布）
抄报：李焜常务副区长。
抄送：监察局，财政局，审计局，规划分局，国土局。       
吴忠市红寺堡区发展和改革局办公室           2018年2月13日印

附件1：
红寺堡区德水街（太阳山路—太中银铁路）污水管道
工程投资概算表
	序号
	工程或费用名称
	 概   算  金  额（万元）

	
	
	土建工程费
	主材（设备）购置费
	安装工程费
	其它费用
	合计

	一
	工程费用
	1718.63 
	153.01 
	986.89 
	　
	2858.53 

	（一）
	东段排水管道
	1024.86 
	0.00 
	163.57 
	　
	1188.43 

	1 
	Ⅱ钢筋混凝土排水管
（DN300-DN800）-土建
	1009.06 
	　
	　
	　
	1009.06 

	2 
	Ⅱ钢筋混凝土排水管
（DN300-DN800）-安装
	　
	　
	163.57 
	　
	163.57 

	3 
	破除及恢复水泥路面
	6.60 
	　
	　
	　
	6.60 

	4 
	破除及恢复沥青路面
	9.20 
	　
	　
	　
	9.20 

	（二）
	西段排水管道
	123.27 
	0.00 
	66.96 
	　
	190.23 

	1 
	Ⅱ钢筋混凝土排水管
（DN300-DN800）-土建
	113.33 
	　
	　
	　
	113.33 

	2 
	Ⅱ钢筋混凝土排水管
（DN300-DN800）-安装
	　
	　
	66.96 
	　
	66.96 

	3 
	破除及恢复水泥路面
	9.94 
	　
	　
	　
	9.94 

	(三)
	给水管道
	181.12 
	0.00 
	288.06 
	　
	469.18 

	1 
	De150-De400 聚乙烯（PE）
给水塑料管-土建
	181.12 
	　
	　
	　
	181.12 

	2 
	De150-De400 聚乙烯（PE）
给水塑料管-安装
	　
	　
	288.06 
	　
	288.06 

	(四)
	压力管道
	160.29 
	0.00 
	337.76 
	　
	498.05 

	1 
	De400聚乙烯（PE）
给水塑料管-土建
	160.29 
	　
	　
	　
	160.29 

	2 
	De400聚乙烯（PE）
给水塑料管-安装
	　
	　
	337.76 
	　
	337.76 

	(五)
	地埋式一体化提升泵站
	8.00 
	153.01 
	27.00 
	　
	188.01 

	1 
	地埋式一体化提升泵站基坑
	8.00 
	　
	　
	　
	8.00 

	2 
	地埋式一体化提升泵站设备
	　
	153.01 
	27.00 
	　
	180.01 

	（六）
	汽车服务园区基础设施
	94.90 
	0.00 
	61.41 
	　
	156.31 

	1 
	聚乙烯给水管（De315-225）土建
	94.90 
	　
	　
	　
	94.90 

	2 
	聚乙烯给水管（De315-225）安装
	　
	　
	61.41 
	　
	61.41 

	（七）
	建材市场基础设施
	66.19 
	0.00 
	42.13 
	0.00 
	108.32 

	1 
	聚乙烯给水管（De315-225）土建
	66.19 
	　
	　
	　
	66.19 

	2 
	聚乙烯给水管（De315-225）安装
	　
	　
	42.13 
	　
	42.13 

	（八）
	土地复垦树木移植等
	60.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	60.00 

	二
	其他费用
	　
	　
	　
	185.23 
	185.23 

	三
	基本预备费
	　
	　
	　
	152.19
	152.19

	四
	补偿费、征地费
	　
	　
	　
	60.00
	60.00 

	五
	工程总投资
	1718.63
	153.01
	986.89
	397.42
	3255.95



