红发改发〔2018〕74号

红寺堡区发展和改革局

关于宁夏弘德慈善园区污水接通 中水

回收利用改造项目的批复

宁夏弘德慈善园区管委会：

你委报来《关于实施宁夏弘德慈善园区污水接通、中水回收利用改造项目的函》〔2018〕23号），及相关附件收悉。近日我局组织相关专家对宁夏建筑设计研究院有限公司编制的《宁夏弘德慈善产业园区污水接通、中水回收利用改造项目建设方案》进行了评审。根据专家评审意见和区政府专题会议纪要（〔2018〕16号）文件精神，现批复如下：

一、建设地点

宁夏弘德慈善园区。

二、建设规模及内容

1、污水接通项目：沿经五路（纬一路-纬三路段）、纬三路（经五路-经七路段）铺设排水连通管道，将目前排放至蛇腰沟的排水管段（纬一路、经五路、纬三路与蛇腰沟交汇处，共计3处）连接起来，末端接至经七路排水主管，最终进入污水处理厂。新建排水连通管道沿经五路（纬一路-纬三路段）东侧、纬三路（经五路-经七路段）北侧平行铺设，设计管径D1500，全长2100m。

2、中水回收利用改造项目：沿纬五路延伸段（经七路-经十一路）铺设中水管道，连接污水厂尾水至园区经七路现状中水管道，之后沿经七路、纬一路，将尾水输送至现状绿化蓄水池内：铺设de160中水管道，长3000m。

3、绿化管道铺设：在企业服务中心铺设de110绿化管道，长3000m。

三、投资概算及资金来源

本项目总投资估算1462.19万元，其中：工程直接费1270.44万园；其它费用122.12万元，预备费69.63万元。

资金为申请上级政府部门财政资金，剩余部分为本地财政资金配套。

四、建设期限

本项目建设期为5个月，即2018年3月底至2018年7月底

五、几点要求

（一）按照基本建设程序抓紧做好开工前各项前期工作，争取尽快开工建设，早日发挥投资效益。

（二）严格按照国土资源局出具相关用地要求开展施工图设计和组织实施。

（三）严格控制投资概算，不得擅自变更建设地点、规模和内容；如确需进行调整的，及时报告我局。

（四）项目建设单位要全面履行党风廉政建设主体责任和廉洁自律各项规定，严格执行项目法人制、招投标制、监理制和合同管理制“四制”管理。项目勘察、设计、施工、监理、重要设备材料等委托招标代理公开招标。

（五）项目开工建设后，每月中旬向我局报送项目建设进度及投资完成情况。项目建成后按有关规定及时组织验收。

附件：项目投资估算表

吴忠市红寺堡区发展和改革局

2018年3月14日

（此件公开发布）

吴忠市红寺堡区发展和改革局               2018年3月14日印发