投资估算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估 算 金 额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 |
| Ⅰ | 污水、中水管道提升改造工程直接费 | 738.36 |  | 532.08 |  | 1270.44 |  |  |  |
| (一) | 排水连通管道 | 621.60 |  | 466.20 |  | 1087.80 |  |  |  |
| 1 | D1500 Ⅱ级钢筋混凝土管-土建 | 621.60 |  |  |  | 621.60 | m | 2100.00 | 2960.00 |
| 2 | D1500 Ⅱ级钢筋混凝土管-安装 |  |  | 466.20 |  | 466.20 | m | 2100.00 | 2220.00 |
| 3 | 小计 | 621.60 |  | 466.20 |  | 1087.80 |  |  |  |
| (二) | 污水处理厂中水回用管道 | 75.00 |  | 45.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 1 | de160 聚乙烯PE100级给水塑料管-土建 | 75.00 |  |  |  | 75.00 | m | 3000.00 | 250.00 |
| 2 | de160 聚乙烯PE100级给水塑料管-安装 |  |  | 45.00 |  | 45.00 | m | 3000.00 | 150.00 |
| 3 | 小计 | 75.00 |  | 45.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| (三) | 企业服务中心绿化管道 | 41.76 |  | 20.88 |  | 62.64 |  |  |  |
| 1 | de110U-PVC给水塑料管-土建 | 41.76 |  |  |  | 41.76 | m | 3000.00 | 139.20 |
| 2 | de110U-PVC给水塑料管管-安装 |  |  | 20.88 |  | 20.88 | m | 3000.00 | 69.60 |
| 3 | 小计 | 41.76 |  | 20.88 |  | 62.64 |  |  |  |
| Ⅱ | 其他费用 |  |  |  | 122.12 | 122.12 |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 12.70 | 12.70 | 万元 | 1270.44 | 1.00% |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  | 31.76 | 31.76 | 万元 | 1270.44 | 2.50% |
| 3 | 地质勘察费 |  |  |  | 3.18 | 3.18 | 万元 | 1270.44 | 0.25% |
| 4 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 6.99 | 6.99 | 万元 | 1270.44 | 0.55% |
| 5 | 编制竣工结算费 |  |  |  | 6.35 | 6.35 | 万元 | 1270.44 | 0.50% |
| 6 | 招标服务费 |  |  |  | 6.35 | 6.35 | 万元 | 1270.44 | 0.50% |
| 8 | 设计费 |  |  |  | 50.82 | 50.82 | 万元 | 1270.44 | 4.00% |
| 9 | 勘察设计审查费 |  |  |  | 2.70 | 2.70 | 万元 | 53.99 | 5.00% |
| 10 | 环境影响评价费 |  |  |  | 1.27 | 1.27 | 万元 | 1270.44 | 0.10% |
| 11 | 小计 |  |  |  | 122.12 | 122.12 |  |  |  |
| Ⅲ | 基本预备费 |  |  |  | 69.63 | 69.63 | 万元 | 1392.56 | 5.00% |
| Ⅳ | 工程总投资 | 738.36 | 0.00 | 532.08 | 191.75 | 1462.19 |  |  |  |
| Ⅴ | 投资比(%) | 50.5% | 0.0% | 36.4% | 13.1% | 100.00 |  |  |  |